## Sheet1
2025年颍上县盛堂乡、十八里铺镇高标准农田建设项目（供电工程）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 十八里铺镇灌溉站1
1.4 | 输电线路工程
1.1.1 | 10kv以下的高压输电线路
1.1.2 | 高压线路（JKLGYJ-10KV\70/10） | km | 0.660
1.1.3 | 低压输电线路
1.1.4 | YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16 | m | 30.000
1.1.5 | YJV22-0.6/1kV-5×10 | m | 30.000
1.1.6 | YJV-0.6/1kV-3×25+1×16 | m | 30.000
1.1.7 | YJV-0.6/1kV-5×6 | m | 30.000
1.1.8 | BV-0.45/0.75kV-3×4/2.5 | m | 30.000
1.1.9 | 控制电缆KVVP-450/750-10×1.5 | m | 15.000
1.1.10 | 信号电缆DJVPVP-450/750V-2×1.0 | m | 15.000
1.1.11 | 镀锌钢管 | t | 1.000
1.5 | 变配电装置
1.1.1 | 户外杆上变压器，S20-M-80/10/0.4KV，D.yn11 | 台 | 1.000
1.1.2 | 杆变附件，含安装杆件、支架等 | 项 | 1.000
1.1.3 | 杆上低压配电箱,GGD2型，含进出线保护断路器，低压计量箱，电流互感器等。 | 台 | 1.000
1.1.4 | 动力控制柜，GGD2型，柜后免维护型，含30kW水泵软起动器及真空泵控制 | 台 | 1.000
1.1.5 | 照明配电箱 | 只 | 1.000
1.1.6 | 配电间安全用品 | 批 | 1.000
2 | 汪庄低压灌溉站工程(2*45kw）
1.2.15 | 输电线路工程
1.2.16 | 高压线路（JKLGYJ-10KV\70/10） | km | 0.050
1.2.17 | 电力电缆（铜芯YJV22-1kV-3*150+1*70） | m | 40.000
1.2.18 | 电力电缆（铜芯YJV-1kV-3*50+1*25） | m | 60.000
1.2.19 | 控制电缆(VV4*10) | m | 40.000
1.2.20 | 变配电装置
1.2.21 | S20-M-160/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求） | 台套 | 1.000
1.2.22 | 配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等） | 台套 | 1.000
3 | 宋庙翻水站（2*30kw）
1.2.7 | 输电线路工程
1.2.2.1 | 10kv以下的高压输电线路
1.2.2.2.1 | 高压线路（JKLGYJ-10KV\70/10） | km | 0.630
1.2.2.2 | 低压输电线路
1.2.2.3 | 电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*150+1*70） | m | 40.000
1.2.2.4 | 电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25) | m | 60.000
1.2.2.5 | 控制电缆(VV4*10) | m | 40.000
1.2.8 | 变配电装置
1.2.9 | S20-M-160/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求） | 台套 | 1.000
1.2.10 | 配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等） | 台套 | 1.000
4 | 宋庙1站（30kw）
1.2.2.1 | 10kv以下的高压输电线路
1.2.2.2 | 高压线路（JKLGYJ-10KV\70/10） | km | 0.020
1.2.2.3 | 低压输电线路
1.2.2.4 | 电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25） | m | 60.000
1.2.2.5 | 电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16) | m | 30.000
1.2.2.6 | 控制电缆(VV4*10) | m | 20.000
1.2.8 | 变配电装置
1.2.2.1 | S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求） | 台套 | 1.000
1.2.2.2 | 配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等） | 台套 | 1.000
5 | 宋庙2站（30kw）
1.2.6 | 10kv以下的高压输电线路
1.2.2.1 | 高压线路（JKLGYJ-10KV\70/10） | km | 0.020
1.2.7 | 低压输电线路
1.2.2.1 | 电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25） | m | 60.000
1.2.2.2 | 电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16) | m | 30.000
1.2.2.3 | 控制电缆(VV4*10) | m | 20.000
1.2.2.4 | S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求） | 台套 | 1.000
1.2.2.5 | 配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等） | 台套 | 1.000
6 | 宋庙3站（30kw）
1.2.6 | 10kv以下的高压输电线路
1.2.2.1 | 高压线路（JKLGYJ-10KV\70/10） | km | 0.020
1.2.7 | 低压输电线路
1.2.2.1 | 电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25） | m | 60.000
1.2.2.2 | 电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16) | m | 30.000
1.2.2.3 | 控制电缆(VV4*10) | m | 20.000
1.2.2.4 | S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求） | 台套 | 1.000
1.2.2.5 | 配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等） | 台套 | 1.000
7 | 李郢1站（22kw）
1.2.6 | 10kv以下的高压输电线路
1.2.2.1 | 高压线路（JKLGYJ-10KV\70/10） | km | 1.280
1.2.7 | 低压输电线路
1.2.2.1 | 电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25） | m | 60.000
1.2.2.2 | 电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16) | m | 30.000
1.2.2.3 | 控制电缆(VV4*10) | m | 20.000
1.2.2.4 | S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求） | 台套 | 1.000
1.2.2.5 | 配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等） | 台套 | 1.000
8 | 李郢2站（22kw）
1.2.6 | 10kv以下的高压输电线路
1.2.2.1 | 高压线路（JKLGYJ-10KV\70/10） | km | 0.450
1.2.7 | 低压输电线路
1.2.2.1 | 电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25） | m | 60.000
1.2.2.2 | 电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16) | m | 30.000
1.2.2.3 | 控制电缆(VV4*10) | m | 20.000
1.2.2.4 | S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求） | 台套 | 1.000
1.2.2.5 | 配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等） | 台套 | 1.000
合计